许昌市质量技术监督检验测试中心

超声功率计自行采购公告

项目名称：超声功率计

编号：XCSJCZX-2021017号

采 购 人：许昌市质量技术监督检验测试中心

二0二一年八月

第一章  采购邀请函

许昌市质量技术监督检验测试中心现采购“超声功率计”，邀请合格供应商积极参与。

1、项目名称：超声功率计

2、项目编号：XCSJCZX-2021017号 （项目最高预算人民币6万元）

3、采购人名称：许昌市质量技术监督检验测试中心

4、采购需求： (详见第二章)

5、交货期：合同签订后 30 日历天。

6、供应商资格要求：法人或其他组织。

7、响应文件递交截止时间：本次公告期为5个工作日，投标文件截止时间为：2021年 8月 13日9:00（北京时间），逾期不接受文件。

8、响应文件PDF扫描件发送邮箱：xcjczxzgb@163.com，（响应文件名称：XCSJCZX-2021017+报价单位名称）。

9、联系事项

采购人：许昌市质量技术监督检验测试中心；地址：许昌市龙兴路西段国家质检中心院内；联系人：王主任；电话：0374-3176116。

许昌市质量技术监督检验测试中心

二〇二一年 八 月 五日

- 采购需求及其他要求

（一）、采购需求:

1、 超声功率计是用来对诊断及治疗超声探头进行功率输出测量的精密仪器。该设备满足《JJG639-1998医用超声诊断仪超声源》和《JJG665-2004毫瓦级超声功率计》中的要求。

2、该设备可以满足广大医学计量机构、医疗器械检验机构、超声设备生产厂家的检查需求。

3、技术指标：

3.1功率范围0- 30W

3.2分辨率± 1 mW

3.3最小可测量功率1mW

3.4显示灵敏度0.001W

3.5精度:± 3%

3.6清零方法:自动

3.7最大探头尺寸:不小于直径8cm

3.8探头操作频率：0.5-10MHz

3.9反射靶材质：高分子复合材料

3.10测试介质：脱气水

4、便携箱1个

5提供中国计量院检定证书，投标文件需提供证书扫描件。

（二）其它要求

1、供应商须明确报价产品的厂家、品牌、型号、详细参数、功能和满足技术参数详细响应内容，否则为无效报价。

2、货物必须符合国家质量检测标准和环保产品标准，符合本采购文件规定标准的全新产品。

3、供应商须明确免费保修期，在质量保证期内，同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，投标人必须予以更换同品牌、同型号的全新产品，超过保修期发生故障，用户可自由选择维修单位，如委托供应商，供应商不得借故推诿，并且维修费不能超过市场平均价格。

4、本项目报价为总报价，综合单价包含货物的制造、包装、运输、装卸、备品、备件、专用工具、特殊工具、保险、安装调试，验收、税金、服务费等一切费用。

6、付款方式：凭正式发票及合格验收报告，验收合格后两个月内一次付清。

7、特别提示：本项目以最低价为中标价

第三章  响应文件组成

1、供应商资质资料：营业执照、法人身份证明、信誉证书

2、所供产品技术资料偏离表

| 序号 | 产品名称、型号、厂家 | 需求的技术标准 | 所供产品技术标准 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3、货物报价单：

4、所投产品用户情况说明：用户单位及联系人，用户使用情况报告。

第四章成交原则

（1）单位采购小组对响应的供应商的资料进行集中审查，按照性价比优先的原则选定供应商，协商最终供应价格。

（2）采购单位会在评审结束后5个工作日内，通知合适供应商，签订正式合同，本次采购不再另行发布中标公告。

（3）特殊情况由采购小组集体表决。

（4）出现下列情形之一的，采购人应当终止采购活动，

（1）因情况变化，不再需要采购的；

（2）在采购过程中符合要求的供应商不足3家的。

附件1：

货物报价单

投标人（此处填单位名称并盖章）

联系人：                电话：

| 序号 | 货物名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

授权代表签字（加盖单位公章）：

第五章  合同格式

采购合同编号：

签订地点：

需方：

供方：

供需双方根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本采购合同，共同信守。

一、采购合同文件附件

本采购所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

1. 采购文件（采购文件编号）；

2. 成交供应商提交的响应文件；

- 二、采购合同标的

| 序号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 货物总价： |  |  |  |  |

- 三、采购合同金额

- 根据上述采购合同文件要求，采购合同的总金额为人民币（大写）    元，（小写）￥    元。

- 四、付款条件、交货时间和交货地点

- 双方签订合同后    日内交货，交货地点：购方指定地点，验收合格后1个月内一次付清。不能按期交货，供方应向需方支付合同货款全额1%（每天）的违约金，超过15个工作日。需方有权终止合同，并追究供方的违约责任。

- 五、采购合同生效

- 本采购合同经双方授权代表签字盖章后生效。

六、合同纠纷

供需双方发生纠纷，应向采购方所在地人民法院提起诉讼。

- 七、采购合同份数

- 本合同一式三份，以中文书写，具备同等法律效力。买卖双方、采购代理机构各执一份。

签约方：

需方（公章）：                         供方(公章)：

法定代表人（代表人）或授权代表     法定代表人（代表人）或授权代表

(签字)：                                (签字)：

开户银行：                             开户银行：

银行账号：                             银行账号：

年     月    日                        年    月    日