**许昌市产品质量检验检测与研究中心**

**实验室通风系统维修项目**

**自行采购公告**

**项目名称：实验室通风系统维修**

**项目编号：XCSJCZX-2023012号**

**采 购 人：许昌市产品质量检验检测与研究中心**

 **二〇二三年八月**

**第一章采购邀请函**

许昌市产品质量检验检测与研究中心现采购“实验室通风系统维修”

1、项目名称：实验室通风系统维修

2、项目编号：XCSJCZX-2023012号

3、采购人名称：许昌市产品质量检验检测与研究中心

4、采购需求。 (详见第二章)

5、采购预算：36000元（叁万陆仟元人民币），超出为无效报价。

6、交货期：合同签订后 20 日历天

7、供应商资格要求：法人或其他组织。

8、响应文件递交截止时间：2023年 8月 11日9:00（北京时间），逾期不接受文件，接收方式：直接送达或邮寄（邮寄以邮件接收时间为准）。

9、响应文件接收地址：许昌市魏都区龙兴路西段国家质检中心

10、联系事项

采购人：许昌市产品质量检验检测与研究中心

地址：许昌市龙兴路西段国家质检中心院内

联系人：王主任 电话：0374-3176116

许昌市产品质量检验检测与研究中心 2023年8月4日

1. **采购需求及其他要求**

一、采购需求

实验室10套楼顶通风系统维护

1. 对原有楼顶风机电机全部做维修保养，已损坏配件全部换新；
2. 对原有风机控制电箱线路和信号线路检修；
3. 对全部通风管道检修，通风系统弯头、连接部位漏风处进行处理，破损处修补更换；
4. 对原有控制系统变频器全部检修，已损坏的全部更换；
5. 对原有通风柜（共18台）钢丝绳、控制面板、线路、电动风阀检修，已损坏配件全部换新。

6.配件：变频器6个，型号：三相，EN560，风机外壳更换2个

二、其它要求

1、本项目报价为总报价，综合单价包含货物的制造、包装、运输、装卸、备品、备件、专用工具、特殊工具、保险、安装调试、验收、税金、服务费等一切费用。

2、付款方式：凭正式发票及合格验收报告，验收合格后两个月内一次付清。

3、本项目采购预算上限：¥36000.00元，超出者为无效报价。

4、请在备注栏里注明主要零部件及控制系统的材料及品牌。

**第三章 响应文件组成**

1、供应商资质资料：营业执照、法人身份证明、信誉证书（复印件加盖公章）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称、型号、厂家 | 需求的技术标准 | 所供产品技术标准 | 偏离说明 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

2、货物报价单：见附件1

**第四章成交原则**

（1）单位采购小组对响应的供应商的资料进行集中审查，按照性价比优先的原则选定供应商，协商最终供应价格。

（2）采购单位会在评审结束后5个工作日内，通知合适供应商，签订正式合同，本次采购不再另行发布中标公告。

（3）特殊情况由采购小组集体表决。

（4）出现下列情形之一的，采购人应当终止采购活动。

（a）因情况变化，不再需要采购的；

（b）在采购过程中符合要求的供应商不足3家的。

附件1：

**货物报价单**

投标人（此处填单位名称并盖章）

 联系人： 电话：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 价格 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

授权代表签字（加盖单位公章）：

时间 ： 年 月 日

**第五章 合同格式**

**（以签订的合同为准）**

**采购合同编号：**

**签订地点：**

 (买方名称) （以下简称买方）和 (卖方名称) （以下简称卖方）根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本采购合同，共同信守。

**一、采购合同文件**

本采购合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

1. 采购文件（采购文件编号）；

2. 成交供应商提交的响应文件；

3. 采购合同专用条款；

4. 成交通知书。

**二、采购合同范围和条件**

本采购合同的范围和条件与上述采购合同文件的规定相一致。

**三、采购合同标的**

本采购合同的标的为采购合同货物清单中所列货物及相关服务。

**四、采购合同金额**

根据上述采购合同文件要求，采购合同的总金额为人民币（大写） 元，（小写）￥ 元。

**五、付款条件、交货时间和交货地点**

交货地点：许昌市产品质量检验检测与研究中心，

付款方式：验收合格后凭发票一个月内1次付清。

**六、采购合同生效**

本采购合同经双方授权代表签字盖章后生效。

**七、采购合同份数**

本合同一式三份，以中文书就，具备同等法律效力。买卖双方、采购代理机构各执一份。

签约方：

买方（公章）： 卖方(公章)：

法定代表人（代表人）或授权代表(签字)： 法定代表人（代表人）或授权代表(签字)：

开户银行： 开户银行：

银行账号： 银行账号：

 年 月 日 年 月 日